## 程序打开
兼容性信息
系统 | windows10或以上
office vba | office2016（其他更高版本未测试） | wps2025
打开监听程序
打开书签程序

## Sheet3
asdf | 位于第1页
asdffe | 位于第1页

## Sheet1
阿瑟东覅二v额 | 阿瑟东覅 | 2025-04-15 17:28
4并非是告诉对方 | 阿瑟东覅二v额 | 2025-04-15 17:28 | 阿斯顿费率浮动
阿斯顿费率浮动 | 4并非是告诉对方 | 2025-04-15 17:28 | 啊手动阀手动阀
阿瑟东覅 | 阿斯顿费率浮动 | 2025-04-15 17:28 | 啊手动阀手动阀
阿瑟东覅二点三 | 2025-04-15 17:27 |  | 阿瑟东覅二点三 | 啊手动阀手动阀
4并非是告诉对方 | 2025-04-15 17:27 |  | 阿瑟东覅 | 阿瑟东覅二点三
阿斯顿费率浮动 | 2025-04-15 17:27 |  | 阿瑟东覅二v额 | 阿瑟东覅
阿瑟东覅二v额 | 2025-04-15 17:27 |  | 4并非是告诉对方 | 阿瑟东覅二v额
4并非是告诉对方 | 2025-04-15 17:27 |  | 阿斯顿费率浮动 | 4并非是告诉对方
阿斯顿费率浮动 | 2025-04-15 17:27 |  | 4并非是告诉对方 | 阿斯顿费率浮动
啊手动阀手动阀 | 2025-04-15 17:27 |  | 阿斯顿费率浮动
阿瑟东覅二点三 | 2025-04-15 17:27 |  | 啊手动阀手动阀
阿瑟东覅 | 2025-04-15 17:27 |  | 阿瑟东覅二点三
阿瑟东覅
阿瑟东覅二v额
4并非是告诉对方
阿斯顿费率浮动

## Sheet2
▲1、为保障机房网络安全，监控系统仅限校内IP登录。需在校内设立值班岗，安排人员提供机房7*24小时监控服务； | 提示信息是否需要特定文本（例如，“请将光标移入表格单元格”）？
▲2、利用监控系统（动环系统、视频系统、消防系统）软件监测机房数据，发现异常，及时联系相关工作人员排除故障，恢复机房运行。 | 提示后是否直接退出宏，还是等待用户将光标移入单元格后继续？
3、针对机房异常情况报告，应做好记录，并跟进处理结果，如遇无法解决事项应及时通知学校机房管理人员进行处理。 | “单行纯文本”的定义是否严格为不含任何换行符（包括软回车、硬回车）？
每天巡查前一日监控录像，发现人员异常进出情况，及时通知机房管理人员并跟进处理。 | 插入新行是指在表格的当前行下方插入一行，还是仅在当前单元格所在列下方扩展？
▲1、安排一名工程师在学校长期驻场，负责机房现场设备巡检及隐患排查工作； | 粘贴后，光标是否需要自动移动到新插入的单元格？
▲2、长期驻场工程师每日需在机房现场巡检UPS电源系统、精密空调系统、监控系统、服务器等设备运行状态，发现问题及时处理； | “Word换行符”具体指哪些字符（例如，段落标记vbCrLf、手动换行vbLf）？
3、巡检人员与监控服务人员相互配合，协调处理机房异常报警信息； | 每个段落粘贴后，是否需要保留段落的格式（如字体、加粗等），还是一律以无格式文本粘贴？
4、巡检人员需配合学校机房管理人员解决监控系统故障； | 插入的“空白行”是指表格中的新行，还是仅在当前列插入单元格？
5、巡检人员如遇无法处理情况，需联系中标单位其他工程师或设备厂商人员进行处理； | 终止后是否需要提示用户（例如，“宏已停止”）？
6、每周组织做一次机房卫生清扫； | 终止后，光标是否需要恢复到特定位置（如宏运行前的位置）？
▲7、每月组织对新风系统、消防系统等进行全面巡检、维护。
▲1、每季度对精密空调进行保养、维护，对UPS（含电池）系统进行检测、维护等；
▲2、UPS设备检查内容包括但不限于：环境、系统、参数、停机等项目；精密空调系统检查内容包括但不限于： 外观、过滤网、风机电机、压缩机、冷凝器、加湿系统、电加热、主控板、空调控制柜、排水系统、蒸发器等项目；
▲3、设备保养中应按相关保养要求及时更换损耗件；
4、每半年对UPS系统进行开放电测试；
▲5、针对国家、省、市有关单位要求的检测及维护项目，需按时间要求，可委托具有专业资质的第三方公司进行，如：UPS及电池系统年度检测、维护，消防系统年度检测、维护等。
1、制订一整套安全、高效、合理、适用的维保服务工作计划及方案，除招标方要求外，遵照实施。
▲2、建立健全机房管理规范、应急处置流程等相关机房制度，并实施培训及演练。
3、针对7*24小时监控人员和长期驻场人员提供每年提供不少于2次的相关技术培训（内容涉及系统操作、设备巡检、应急处置等），以便相关人员熟悉、了解、掌握各项操作基础知识。
4、提供用户要求的机房新设备、新技术等培训需求。协助客户提供现场整改方案建议和后期技术指导。
▲5、每季度向学校提供机房运行维护报告，内容包括设备保养情况、更换配件情况、机房管理及运维改善建议等。
一级故障立即响应，30分钟内到达现场，到场后1小时内解决
二级故障立即响应，1小时内到达现场，到场后3小时内解决
三级故障立即响应，2小时内到达现场，到场后3小时内解决
本项目运维期间产生的各项数据全部归招标方（哈尔滨工业大学（深圳））所有，非经招标方许可中标方不得以任何形式向第三方展示和公布。未经服务器所属教师授权，中标方不得查阅服务器内部数据。
投标单位按照本项目的要求提供服务和相关报告文档，招标方综合评估后验收。
本项目为长期服务类项目，本次为第一次招标的中标服务期限，采购单位可根据项目需求和中标供应商的履约情况确定合同期限是否延长，但最长不超过三年。若政府采购主管部门发现项目有异常情况，以主管部门意见为准。
服务项目签订合同后支付合同款项的80%，服务期满后根据履约及服务评价情况支付剩余合同款项的20%。